Załącznik nr 2 do  zapytania ofertowego

Powiat Aleksandrowski

w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 8

87-700 Aleksandrów Kujawski

# FORMULARZ   OFERTY

Nazwa  Wykonawcy

....................................................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................................................

TEL......................................................,FAX ...........................................................................

NIP. ................................................., REGON ..........................................................................

Adres poczty elektronicznej:  ....................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Dostawę wyposażenia do nauki w zawodzie technik geodeta  w Zespole Szkół 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach projektu  „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” realizowany  jest  na podstawie umowy                         o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.213.2017 z dnia  30 listopada 2017 roku  współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach                                      Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020.

1.Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  na zasadach określonych   w  zapytaniu  ofertowym z dnia …………………………  za  łączną kwotę:

brutto: ………………………………………………………………………………..………zł

słownie:....................................................................................................................................zł

Na łączna cenę przedmiotu zamówienia składa się:

a) Cena  brutto „Tachimetra  elektronicznego”  –  ………………………………….zł

b)  Cena brutto „Odbiornika geodezyjnego  GNSS” –……………….……………. zł

według  poniżej przedstawionej specyfikacji technicznej sprzętu.

1.Tachimetr elektroniczny- 1szt.

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica lunety minimum 45 mm |  |
| 2. | Powiększenie lunety minimum 30x |  |
| 3. | Pole widzenia nie mniej niżl°30 |  |
| 4. | Ogniskowanie lunety minimum 1.3m |  |
| 5. | Pomiar bezlustrowy minimum 500m |  |
| 6. | Pomiar na pryzmat minimum 5000m |  |
| 7. | Dokładność pomiaru bezlustrowego minimum /-(3mm+2mm/km) |  |
| 8. | Dokładność pomiaru na pryzmat minimum +/-(2mm+2mm/km) |  |
| 9. | Czas pomiaru w trybie precyzyjnym dla pomiaru kąta (max): 0.9 s |  |
| 10. | Dokładność sekundowa minimum 3" |  |
| 11. | Kompensator - Typ dwuosiowy, cieczowy |  |
| 12. | Pionownik - optyczny |  |
| 13. | Temperatura minimalna Od - 20°C do +50°C |  |
| 14. | Wilgotność i zapylenie -zgodny z normą IP65 lub wyższa |  |
| 15. | Wyświetlacz-obustronny, LCD, kolorowy, dotykowy, minimum 3.5", 324x240 pikseli, z podświetleniem |  |
| 16. | Klawiatura - alfanumeryczna minimum 26 klawiszy |  |
| 17. | System operacyjny Windows CE |  |
| 18. | Pamięć wewnętrzna wbudowana minimum 500MB |  |
| 19. | Masa maksymalna 5.7 kg (z baterią) |  |
| 20. | Czas pracy baterii: ciągły pomiar kątów do 20 godzin |  |
| 21. | Bezpłatny system zabezpieczenia tachimetru przed kradzieżą z wbudowanym odbiornikiem GPS pozwalającym na lokalizacje instrumentu |  |
| 22. | Gwarancja na tachimetr elektronicznym min 2 lata |  |
| 22. | W zestawie: - Waliza transportowa - Bateria - Tyczka - Statyw drewniany ciężki - Pryzmat |  |

2.Odbiornik geodezyjny  GNSS

| Lp. |  | Minimalne wymagane parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Geodezyjny odbiornik GNSS RTK zintegrowany z anteną GPS, odporny na interferencje i zdolny do eliminacji sygnałów wielodrożnych, |  |
| 2. |  | Min. 226 fizycznych kanałów, śledzenie jednoczesne sygnałów satelitarnych: GPS: LI C/A, Ll/L2P-code, L2C GLONASS : L1/L2 C/A, Ll/L2P-code |  |
| 3. |  | TRYB statyczny min. dokładności: H: +/- 3 mm + 0,5 ppm V: +/- 5 mm + 0,5 ppm |  |
| 4. |  | TRYB RTK min. dokładności: H: +/- 10mm + 1 ppm V: +/- 15 mm + 1 ppm |  |
| 5. |  | Częstotliwość pozycjonowania: min lOHz |  |
| 6. |  | Pyło i wodoszczelność min. IP 67 |  |
| 7. |  | Komunikacja: wbudowany w odbiornik podwójny modem HSPA+ na 2 karty SIM Bluetooth - dalekiego zasięgu longlink |  |
| 8. |  | Porty : RS-232, USB, Bluetooth |  |
| 9. |  | Odporność na upadek min. 2 m |  |
| 10. |  | Temperatura pracy min. zakres pracy: -40°C do 65°C |  |
| 11. |  | Waga do 0,9kg |  |
| 12. |  | Czas pracy :min 20h |  |
|  |  | Kontroler do odbiornika 1 szt. |  |
| 1. |  | kontroler tej samej firmy co odbiornik GPS, |  |
| 2. |  | system operacyjny Windows 10 , |  |
| 3. |  | procesor min. 1.33 GHz, |  |
| 4. |  | pamięć min. RAM 4GB, |  |
| 5. |  | pamięć wewnętrzna min 64GB, |  |
| 6. |  | kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD min: 7 cali, min. 800 x 1280 pikseli - czytelny w świetle dziennym, orientacja pozioma i pionowa. |  |
| 7. |  | źródło zasilania pozwalające na min. 20 godz. pracy, |  |
| 8. |  | gniazdo kart pamięci SD, |  |
| 9. |  | porty komunikacji: Bluetooth, USB , wi-fi, |  |
| 10. |  | odporność na wstrząsy, upadki na twarde powierzchnie z wysokości min. Im., |  |
| 11. | Pyło i wodoszczelność - min. IP 68, |  |  |
| 12. | wbudowany w kontroler modem GSM/GPRS/EDGE/3 G/HSDP A/LTE |  |  |
| 13. | wbudowany kompas, akcelometr |  |  |
| 14. | Temperatura pracy min. zakres pracy. -20° to 50° C |  |  |
| 15. | Wbudowany GPS dokładność: min 2-5 m, min. 72 kanały, min 5HZ |  |  |
| 16. | Waga poniżej 1 kg z kompletem baterii |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 1. | oprogramowanie tej samej firmy co odbiornik, kontroler do zestawu GNSS, |  |  |
| 2. | możliwość wykonywania pomiarów GPS RTK, zapis czasu rzeczywistego i pomiarów statycznych |  |  |
| 3. | polskie menu, |  |  |
| 4. | tyczenie punktów metodą RTK, punktu ,linii i łuku |  |  |
| 5. | możliwość pracy z podkładami mapowymi |  |  |
| 6. | eksport/ import danych w formatach DXF, SHP, |  |  |
| 7. | eksport/ import punktów w formacie tekstowym, |  |  |
| 8. | moduł obliczeniowy m.in.: obliczanie pola powierzchni, azymutu, odległości ze współrzędnych, tworzenie modeli powierzchni oraz obliczanie objętości, |  |  |
| 9. | układów współrzędnych oraz wpasowywanie w układy lokalne |  |  |
| 10. | powinno umożliwiać wizualizację podczas pomiaru liczby obserwowanych satelitów, wartość współczynnika PDOP, średnie błędy współrzędnych wyznaczonego punktu, typ rozwiązania, |  |  |
| 11. | Wysyłanie i odbieranie danych w „chmurze" producenta sprzętu bezpośrednio z poziomu oprogramowania obliczeniowego zainstalowanego na kontrolerze o poniższej funkcjonalności: -wymiana danych pomiędzy użytkownikami pakietu oprogramowania - 5 GB na dowolne dane - przechowywanie danych robót w chmurze - nadawanie różnych poziomów dostępu, indywidualnie dla pracownika / zespołu pomiarowego - wizualizacja pomierzonych pikiet w przeglądarce - konwersja wyników pomiarów do formatów (dwg, dxf, dgn, tp3, mxi) dxf, dgn, tp3, mxi)internetowej |  |  |
| 12. | Oprogramowanie z aktywną licencja umożliwiającą prace z tachimetrami producenta w trybie jednoosobowym i hybrydowym ; odblokowany moduł obsługi tras drogowych |  |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 1. | Komplet zasilająco - ładujący do odbiornika, |  |  |
| 2. | Komplet zasilająco - ładujący do kontrolera, |  |  |
| 3. | Uchwyt do montowania kontrolera na tyczce, |  |  |
| 4. | Tyczka teleskopowa z włókna węglowego z pokrowcem, |  |  |
| 5. | Oprogramowanie stacjonarne tej samej firmy co odbiornik, kontroler, obejmujący 3 licencje instalowane na komputerach, umożliwiające opracowywanie pomiarów z poniższą funkcjonalnością: |  |  |
|  | - połączenie z kontem w chmurze |  |  |
|  | - wizualizacja wyników prac terenowych na podkładzie Google Earth |  |  |
|  | - importowanie i przetwarzanie danych obserwacyjnych z tachimetrów, niwelatorów i odbiorników GPS-POSTPROCESING |  |  |
|  | - przeglądanie i kontrolowanie wyników pomiarów terenowych |  |  |
|  | - automatyczne sprawdzanie błędów grubych |  |  |
|  | - definiowanie nowych i modyfikacja istniejących układów współrzędnych i powierzchni odniesienia |  |  |
|  | - tworzenie i zarządzanie bibliotekami kodów |  |  |
|  | - generowanie raportów z pomiarów |  |  |
|  | - wizualizacja podkładów, obsługiwane podkłady: [Bitmap (bmp), BPW (bpw), DWG (dwg), DXF (dxf), GeoTIFF (tif), JGW (jgw), JPEG (jpg), MrSID (sid), PGW (pgw), PNG (png), SDW (sdw), TFW (tfw), TIFF (tif)] |  |  |
|  | - kalibracja rastrów |  |  |
|  | -Zaawansowane możliwości CAD: (np.: wydłuż lub przytnij linię do granicy, przekonwertuj na poliginie) |  |  |
|  | -Podstawowe funkcje CAD |  |  |
|  | (rysowanie kształtów) - Wstaw –Tabele,PDF,Obraz |  |  |
|  | -Obsługiwane formaty: JPEG (jpeg), TIFF (tiff, tif), PNG (png), MrSID (sid), PDF (pdfGenerowanie raportów -Wyrównywanie ciągów poligonowych -Obliczenia objętości -Projektowanie tras -Projektowanie kanałów i odpływów -Wstawianie wektorów z PDF -Inwentaryzacja drogi i kontrola względem projektu |  |  |
| 6. | Walizka transportowa do odbiornika, |  |  |
| 7. | Oprogramowanie do tworzenia raportów z pomiarów GPS zgodnie z wymogami GUGiK z bezpłatnymi aktualizacjami. |  |  |
| 8. | Rysik + pasek, |  |  |
| 9. | Folia ochronna na kontroler, |  |  |
| 10. | Dostęp do sieci stacji referencyjnych na okres 3 lat umożlwiający prace w trybie RTN VRS, RTK, DGPS oraz umożlwiający pobieranie obserwacji statycznych |  |  |
| 11. | Gwarancja minimum 2 lata na cały zestaw Odbiornika geodezyjnego GNSS GNSS |  |  |

2.Termin  wykonania  zamówienia............................................................................................

3.Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt tj.

1) Tachimetr  elektroniczny  ………… miesięcy od daty podpisania protokołu ,

2) Odbiornika geodezyjnego  GNSS………… miesięcy od daty podpisania protokołu ,

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do  niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy  konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5.Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty  zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i na wyżej wymienionych warunkach w miejscu                 i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.Oświadczamy, że cena podana w ofercie  jest obowiązująca w  całym okresie ważności  umowy.

7.Ofertę niniejszą składam na ................kolejno ponumerowanych stronach.

8.Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

....................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

........................................... dnia  ..................2018 roku.

--------------------------------------------------

podpis  osoby ( osób )

uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy